Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 07.05.2019 № 485

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сумма т. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наружные магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение шурфовок инженерных сетей города | шт | 23 | 81,3 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 2 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение гидравлических испытаний наружных инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 45,2 | 1826,0 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 3 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт после гидравлических испытаний и восстановление поврежденных участков инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 0,318 | 3347,9 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 4 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт т/изоляции поврежденных участков инженерных сетей | куб.м | 39,63 | 986 | май | август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 5 | Наружные инженерные сети ХФК | Промывка и прочистка сетей ХФК | км | 67,44 | 552,0 | июнь | сентябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 6 | Объекты жилищного фонда | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления | ед. ж/д | 96 14 | 4079,9 | май май | август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 7 | Объекты жилищного фонда | Проведение гидропневматической промывки системы отопления жилого фонда. Промывка. прочистка фильтров, грязевиков. | ед ж/д | 96 14 | 3755,0 | май июнь | август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 8 | Объекты жилищного фонда | Ремонт системы отопления после проведения гидравлических испытаний с заменой трубопроводов (по результатам гидравлических испытаний) | ед. ж/д | 96 14 | - | май май | август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 9 | Объекты жилищного фонда | Ревизия, частичная замена отсечной (запорной) арматуры | ед. ед | 134 320/ 140 | 63,0 | май май | август август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 10 | Объекты жилищного фонда | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 3924,2 | 3815,3 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт балконных козырьков | кв. м | 257,0 | 1314,4 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 220 |  | май | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 11 | Объекты жилищного фонда | Ремонт монтажных швов | м. п | 6411,9 | 5430,8 | апрель | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области и подрядная организация |
|  |  | Ремонт монтажных швов | м. п | 150 |  | июнь | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Ремонт цоколя | кв. м | 40 |  | май | октябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 12 | Объекты жилищного фонда | Остекление. Ремонт входных и тамбурных дверей, оконных рам, создание теплового контура (по мере необходимости) | кв. м | 207 60 | 145,0 | июнь июнь | октябрь сентябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 13 | Объекты энергоснабжения. Городские кабельные сети 10кВ: ТП -1-17/4 – Т-2; ТП-КНС -:6-оп.1 ВЛ-КНС-6; КЛ-1022 | Восстановление поврежденных кабельных линий | км |  |  | апрель | октябрь | АО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 14 | ТП-24, ТП-1-12а, ТП-1-13, КТП-25, ТП- 1 Берлин, ТП-2 Берлин, ТП-2-10 | Капитальный ремонт согласно годовому план-графику |  |  |  | апрель | октябрь | АО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 15 | Ремонт зданий ТП: ТП-24, ТП-1-12А, ТП-1-13, ТП-1 Берлин, ТП-2 Берлин, ТП-24, ТП-1-12А, ТП-1-13А, ТП-1 Берлин, ТП-2 Берлин ТП-1-12, ТП-3-12, ТП-3-13, ЦРП-5 | Ремонт фасадов Восстановление отмостки Ремонт кровли |  |  |  | апрель | сентябрь | АО «ЭлС» Ивченков А.Ю. Подрядным способом |
| 16 | ТП-РСЦ, РП-8 ТП-1-3, ТП-1-4 ТП-1-9, ТП-2-1 ТП-1-12А, ТП-1-13 ТП-1Берлин, ТП-2Берлин КТП-25 | Техническое освидетельствование объектов |  |  |  | январь | сентябрь | АО «ЭлС» Комиссионно ПТО |
| 17 | Учреждения образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Поверка КИП и приборов учета (МБОУ «СШ № 3, МБОУ «СШ № 4, МБОУ «Средняя школа № 2, МБДОУ «Детский сад «Мишутка», МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад «Аленка») Поверка манометров (все организации). Замена счетчиков горячей воды (МБДОУ «Детский сад «Ласточка») Замена счетчика холодной воды (МБОУ «СШ № 1») Ремонт теплового узла и замена насоса (МБДОУ д/с «»Лесная сказка») Замена оконных блоков (МБДОУ «Детский сад «Чебурашка») |  |  |  | июнь июнь июнь июнь июль июль июнь | август август август август август август август сентябрь | Руководители общеобразовательных организаций |
| 18 | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. Поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Замена оконных блоков в МБУ «ФОК «Десна» |  |  |  | июнь июнь июль | август август сентябрь | Руководители учреждений |
| 19 | Муниципальные бюджетные учреждения: Лесничество г. Десногорска Служба благоустройства Управление по делам ГО и ЧС | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). Ревизия и ремонт системы энергоснабжения Ремонт дверей, уплотнение и утепление оконных проемов (по мере необходимости) |  |  |  | июнь | август | Руководители учреждений |
| 20 | Муниципальное унитарное предприятие БПК «Латона» МО «город Десногорск» Смоленской области | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). Ревизия и ремонт системы энергоснабжения |  |  |  |  |  | Руководитель предприятия |
| 21 | Объекты ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний. Промывка систем отопления. Ревизия, ремонт, частичная замена запорной и регулирующей арматуры. Техническое обслуживание и ремонт автономного (резервного) источника э/снабжения Частичный ремонт кровель зданий Прочистка канализации, промывка канализации пищеблока. Прочистка ливневой канализации, дождеприемных решеток |  |  |  | июль по графику | август сентябрь август | МСЧ № 135 ФМБА России Заместитель начальника по хозяйствен ным вопросам |
| 22 | Объекты ЦГ и Э № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Промывка систем отопления Ревизия, ремонт, частичная замена запорной арматуры. Ревизия контрольно-измерительных приборов. Прочистка грязевиков. Частичная замена оконных блоков. Утепление оконных и дверных проемов. Ремонт кровли в хозяйственном корпусе. |  |  |  | июнь | август | ЦГ и Э № 135 ФМБА России Конопатская С.Г. |
| 23 | Магистральные и внутриквартальные а/дороги | Заготовка песко-соляной смеси | т | 1070 |  | июль | сентябрь | Руководитель учреждения |
| 24 | Снегоуборочная и специальная техника | Подготовка к зимнему периоду | ед. | 13 |  | май | сентябрь | Руководитель учреждения |