Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от _____________________ №________ ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

на 2025-2033 годы

г. Десногорск, 2024 г.

Пункт 3.3.4 Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

| Баланс тепловой энергии по источнику филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» |
| --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | Величина |
| 1. Производство теплоэнергии (выработка) | Тыс. Гкал | 698,73 |
| 2. Расход на собственные (производственные) нужды | Тыс. Гкал | 240,08 |
| 3. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 458,65 |
| 4. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | Тыс. Гкал | 0,00 |
| 5. Полезный отпуск теплоэнергии | Тыс. Гкал | 458,65 |
| 5.1. в том числе - полезный отпуск теплоэнергии по регулируемым ценам (договорам) | Тыс. Гкал | 458,65 |
| 5.1.1. Потери тепловой энергии в сетях Десногорского филиала ООО «АТЭС» | Тыс. Гкал | 96,63 |
| 5.1.2 Расходы на собственные нужды ООО «АТЭС» | Тыс. Гкал | 4,17 |
| 5.1.3. Потребители САЭС | Тыс. Гкал | 101,42 |
| 5.1.4. Потребители сторонних организаций стройбазы | Тыс. Гкал | 19,52 |
| 5.1.4. Потребители ООО «АТЭС» (город) | Тыс. Гкал | 236,91 |

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, скорректирован и согласован с Министерством жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области 18 марта 2024 года.