Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от _____________________ №________ ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

на 2021-2033 годы

г. Десногорск, 2020 г.

Пункт 3.3.4 Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

| Баланс тепловой энергии по источнику филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» |
| --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2021 год |
| 1. Производство теплоэнергии (выработка) | Гкал | 654 555 |
| 2. Расход на собственные (производственные) нужды | Гкал | 190 820 |
| 3. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 463 735 |
| 4. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 |
| 5. Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 463 735 |
| 5.1. в том числе-полезный отпуск теплоэнергии по регулируемым ценам (договорам) | Гкал | 463 735 |
| 5.1.1. Потери тепловой энергии в сетях Десногорского филиала ООО «АТЭС» | Гкал | 65 660 |
| 5.1.2. Потребители САЭС | Гкал | 116 415 |
| 5.1.3. Потребители сторонних организаций стройбазы | Гкал | 15 460 |
| 5.1.4. Потребители МУП «ККП» | Гкал | 266 200 |

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, скорректирован и согласован с Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 01 сентября 2020 года