ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"Г. ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2009 г. N 733

(в ред. постановления от 14.10.2009 № 1003)

О НАЛАДКЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

В ГОРОДЕ ДЕСНОГОРСКЕ

С целью обеспечения эффективного, надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, с учетом решений Технического совета от 01.07.2009, от 15.07.2009 и постановления Главы администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области N 718 от 24.07.2009 постановляю:

1. Муниципальному унитарному предприятию "Комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.П. Абраменков):

1.1. Заключение договоров на отпуск тепловой энергии производить с учетом требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115;

1.2. При заключении договоров на отпуск тепловой энергии включать в договоры следующие условия:

1.2.1. При превышении потребителем среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 5% против графика, энергоснабжающая организация, при условии соблюдения среднесуточной температуры подающей тепловой сети с отклонением не более +/-3%, вправе снизить отпуск тепловой энергии потребителю либо произвести перерасчет за отпущенную теплоэнергию по температурному перепаду, предусмотренному температурным графиком, рассчитанным для потребителей и приложенным к договору.

1.2.2. отменён постановлением Главы администрации от 14.10.2009 № 1003.

1.3. Подключение вновь вводимых потребителей тепла к действующим сетям производить после проведения необходимых пуско-наладочных мероприятий. Готовность потребителей тепла к подключению и выполнению требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок рассматривать на Техническом совете.

1.4. Осуществлять постоянный контроль за состоянием тепловых пунктов и систем теплопотребления и теплоснабжения на всех объектах на территории города Десногорска путем регулярных обходов с проведением необходимых измерений.

1.5. Выносить предписания по наладке систем теплопотребления и рациональному использованию тепловой энергии.

1.6. Ограничивать циркуляцию теплоносителя до проектных (расчетных) значений у потребителей, имеющих разрегулированные системы либо нерационально использующих тепловую энергию.

1.7. Создать контрольную группу из числа специалистов предприятия, укомплектовав ее необходимыми средствами измерений, для регулярного и постоянного контроля эффективности работы систем тепловодопотребления, теплоснабжения на всех объектах города Десногорска.

1.8. Регулярно докладывать Техническому совету о ходе работ по контролю за системами теплоснабжения и теплопотребления объектов города, их эффективности и принимаемых мерах.

2. Потребителям тепловой энергии:

2.1. Оборудовать до 15.10.2009 тепловые пункты коммерческими узлами учета тепла в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя (за исключением жилого фонда).

2.2. Производить расчет за потребленную тепловую энергию на основании показаний коммерческих приборов учета (за исключением жилого фонда).

2.3. Обеспечивать беспрепятственный проход контрольной группе МУП "ККП" на свои объекты и оказывать необходимое содействие для обследования тепловых пунктов и систем теплопотребления.

4. Руководителям предприятий и организаций, потребляющим тепловую энергию от централизованных систем теплоснабжения город Десногорска, независимо от форм собственности, обеспечить наладку и регулировку тепловых сетей и систем теплопотребления на своих объектах в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115.

5. Данное постановление опубликовать в СМИ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

С.В.ТОЩЕВ