Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от 27.04.2018  №  392

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сумма т.руб | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наружные магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение шурфовок инженерных т/сетей города | шт | 23 | 76,2 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 2 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Проведение гидравлических испытаний наружных инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 45,2 | 1646,0 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 3 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт после гидравлических испытаний и восстановление поврежденных участков инженерных т/сетей | Двух- труб. км | 0,367 | 4955,4 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 4 | Магистральные и квартальные тепловые сети города | Ремонт т/изоляции поврежденных участков инженерных сетей | куб.м | 46,4 | 1419,9 | май | август | МУП «ККП» ЦТПК |
| 5 | Наружные инженерные сети ХФК | Промывка и прочистка сетей ХФК | км | 67,44 | 545,7 | июнь | сентябрь | МУП «ККП» ЦТПК |
| 6 | Объекты жилищного фонда | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления | ед. ж/д | 96 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 7 | Объекты жилищного фонда | Проведение промывки системы отопления жилого фонда | ед ж/д | 96 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 8 | Объекты жилищного фонда | Ремонт системы отопления после проведения гидравлических испытаний с заменой трубопроводов (по результатам гидравлических испытаний) | ед. ж/д | 96 14 |  | май июнь | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 9 | Объекты жилищного фонда | Ремонт, ревизия, частичная замена отсечной (запорной) арматуры | ед. ж/д | 96 14 |  | май май | август август | МУП «ККП» ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 10 | Объекты жилищного фонда | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 2137,8 | 2248,14 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт балконных козырьков | кв. м | 129,8 | 323.9 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 145 |  | май | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 11 | Объекты жилищного фонда | Ремонт монтажных швов | м. п | 4165,6 | 3517,3 | апрель | октябрь | МУП «ККП» и подрядная организация |
|  |  | Ремонт монтажных швов | м. п | 120 |  | июнь | сентябрь | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Ремонт отмостки |  | 10 |  |  |  | ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 12 | Объекты жилищного фонда | Остекление, ремонт входных и тамбурных дверей, оконных рам, создание теплового контура (по мере необходимости) | ед. ж/д | 96 14 |  | июнь июнь | октябрь сентябрь | МУП «ККП» ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
| 13 | Городские кабельные сети 10кВ: ЦРП-2(10) - ТП-3-6(4) ЦРП-1(16) - ТП-1-8(10) ТП-1-9(8) - ТП-1-10(4) ЦРП-1(19)- ТП-1-8(9) ЦРП-2(7) –ТП-2-1(3) ТП-2-1(8) - ТП-2-2(8) ТП-КНС-6 - ТП-ОС-2 КЛ №2 | Восстановление поврежденных кабельных линий | км |  |  | апрель | октябрь | ОАО «ЭлС» Соловьев В.Н. ПТО |
| 14 | ТП-1-16, ТП-1-17 | Ремонт оборудования с заменой ячеек в РУ-10 |  |  |  | май | август | ОАО «ЭлС» Семченков М.В. ПТО |
| 15 | Ремонт зданий ТП: ТП-1-5, ТП-1-17, ТП-1-16 ТП-2-3, ТП-1-5, ТП-1-17, ТП-1-16 | восстановление отмостки Ремонт кровли |  |  |  | май | август | ОАО «ЭлС» Ивченков А.Ю. Подрядным способом |
| 16 | ТП-1-5 ТП-1-16 ТП-1-17 ТП-2-2 ТП-2-3 ЦРП-5 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС | Техническое освидетельствование объектов |  |  |  | март | октябрь | ОАО «ЭлС» Комиссионно ПТО |
| 17 | Учреждения образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Ревизия отсечной (запорной) арматуры. Поверка узлов тепловой энергии .Поверка приборов учета Ревизия насоса на системе отопления в МБДОУ д/с «Лесная сказка». Замена насоса в МБДОУ д/с «Ивушка» и МБОУ «Средняя школа № 2» |  |  |  | июнь июнь май июнь | август август июль август | Руководители общеобразовательных организаций |
| 18 | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. Поверка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов МБУ ДО «ДЮСШ». Замена оконных блоков в МБУ «ФОК «Десна» |  |  |  | Июнь июль | Август сентябрь | Руководители учреждений |
| 19 | Муниципальные бюджетные учреждения: МБУ «Десногорское городское лесничество», МБУ «Служба благоустройства», МУП «БПК «Латона» Управление по делам ГО и ЧС | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). |  |  |  | июнь | август | Руководители МБУ «Десногорское городское лесничество», МБУ «Служба благоустройства», МУП «БПК «Латона Управление по делам ГО и ЧС |
| 20 | Объекты ФГУЗ МСЧ №135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний Промывка систем отопления Ревизия, ремонт, частичная замена запорной и регулирующей арматуры |  |  |  | июль | август | МСЧ-135 ФМБА России |
| 21 | Объекты ЦГ и Э № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний. Промывка систем отопления Ревизия, ремонт, частичная замена запорной арматуры |  |  |  | июль | август | ЦГ и Э № 135 ФМБА России |
| 22 | Магистральные и внутриквартальные а/дороги | Заготовка песчано-соляной смеси | т | 1070 |  | июль | сентябрь | МБУ «Служба благоустройства» |
| 23 | Снегоуборочная и специальная техника | Подготовка к зимнему периоду | ед. | 13 |  | май | сентябрь | МБУ «Служба благоустройства |