Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

от ________________№ _________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Сроки исполнения работ | Ответственный исполнитель (организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Участок ОС и КНС, ЭСиС города | Очистка швов примыкания отмостки к зданиям от растительности, очистку отмостки от мусора и посторонних предметов. | май | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НУ ОС и КНС, НС ЭСиС города |
| 2. | ЭСиС города | Очистка фундаментов эстакад, трубопроводов от порослей кустарника. | май | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города |
| 3. | Участок ОС и КНС, ЭСиС города | Восстановление стен тоннелей, колодцев, камер и оголовков колодцев и камер. | июль | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НУ ОС и КНС, НС ЭСиС города |
| 4. | Участок ЭНИСиС, ЭСиС города | Восстановление теплоизоляции и металлопокрытия трубопроводов и запорной арматуры. Восстановление надписей, маркировок и указателей движения среды на трубопроводах. | июль | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НУ ЭНИСиС, НС ЭСиС города |
| 5. | Участок ЭНИСиС, ЭСиС города | Уборка подземных камер трубопроводов от строительного мусора и посторонних предметов. | август | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НУ ЭНИСиС, НС ЭСиС города |
| 6. | ЭСиС города | Проведение шурфовки трубопроводов теплосетей города | май | август | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города |
| 7. | НС ЭСиС города | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей: | май | август | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города |
|  |  | Коммунально – складская зона | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 7 мкр. (ПАТП, 813 объект). | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 8 мкр | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 1 мкр | май | август |  |
|  |  | Магистральная тепловая сеть от ТК-1а до ТК-6, включая квартальные тепловые сети 3 мкр. и зону общественного назначения. | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 4 мкр | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 2 мкр | май | август |  |
|  |  | Квартальная тепловая сеть 5 мкр | май | август |  |
|  |  | Магистральная тепловая сеть от УТ-7 до 6ТК-17 (включая квартальную теплосеть 6-го мкр., перемычку (500 от ТК-6а до ТК-6; т/с от ТК-6в до 1ТК-2б. | май | август |  |
| 8. | ЭСиС города | Ремонт и замена запорной, дренажной и воздушной арматуры трубопроводов. | май | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города |
| 9. | ЭСиС города | Выполнение ТО оборудования насосной станции смешения 6 мкр. | август | сентябрь | ООО «АТЭС» Десногорский филиал НС ЭСиС города |

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Оринтировочная стоимость т. руб. | Сроки исполнения работ | Ответствен-ный исполнитель (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Наружные инженерные сети ХФК | Промывка и прочистка сетей ХФК | км | 68,12 | 40283,6 | июнь | октябрь | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК |
| 2. | Объекты жилищного фонда | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения | ж/д км. | 96 223,1 14 2 | 10181,7 | май май май | август август август | ЦТПК МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 3. | Объекты жилищного фонда | Проведение гидравлической промывки системы отопления жилого фонда. | ед ж/д | 96 14 2 | 3032,64 | май Май май | август Июль август | ЦТПК МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 4. | Объекты жилищного фонда | Ремонт системы отопления после проведения гидравлических испытаний с заменой трубопроводов (по результатам гидравлических испытаний) | ед. ж/д | 96 14 2 | - | май май май | август июль июль | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЦТПК ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 5. | Объекты жилищного фонда | Ревизия, ремонт, частичная замена отсечной и запорной арматуры | ед. ед | 75 100/180 | 83,71 54,4 | май май май | сентябрь август июль | ЦТПК МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ЖЭУ ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 6. | Объекты жилищного фонда | Ремонт рулонной кровли | м2 | 1907,3 520,0 | 2341,2 595,9 | апрель | октябрь | подрядная организация и МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области |
|  |  | Ремонт балконных козырьков | м2 | 140,0 | 336,4 | апрель | октябрь | Подрядная организация |
|  |  | Ремонт рулонной кровли | кв. м | 140 |  | май | октябрь | ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Осмотр и очистка от мусора и листьев рулонной кровли |  |  |  | июнь | август | ООО «Комфорт Сити» |
| 7. | Объекты жилищного фонда | Ремонт монтажных швов | м. п | 9418,5 | 8896,2 | апрель | октябрь | Подрядная организация |
|  |  | Ремонт монтажных швов | м. п | 70 |  | май | октябрь | ООО «Смоленская АЭС-Сервис» |
|  |  | Ремонт цоколя Восстановление штукатурки фасада и мест разрушения отмостки | м2 | 20 |  | май июнь | сентябрь сентябрь | ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 8. | Объекты жилищного фонда | Остекление. Ремонт входных и тамбурных дверей, оконных рам, создание теплового контура (по мере необходимости) | м2 | 240,0 20 | 272,43 | май июнь июнь | сентябрь сентябрь август | МУП «ККП» МО «город Десногорск» Смоленской области ООО «Смоленская АЭС-Сервис» ООО «Комфорт Сити» |
| 9. | Объекты энергоснабжения. Городские каб.сети 10 кВ: ТП-1-8(4) – ТП-1-11(8), ТП-2-2, ТП-2-3, ТП-3-12, ЦРП-2; | Восстановление поврежденных кабельных линий | км |  |  | апрель | октябрь | Десногорский РЭС ПАО «Россети Центр» -«Смоленск энерго» Мамаев С.В. |
| 10. | ТП-2-2, ТП-2-3, ТП-3-12, ЦРП-2 | Капитальный ремонт согласно годовому план-графику |  |  |  | июнь | август | Десногорский РЭС ПАО «Россети Центр» -«Смоленск энерго» Мамаев С.В. |
| 11. | ВЛ-13/4, ВЛ-31/1 | Капитальный ремонт согласно годовому план-графику |  |  |  | апрель | август | АО «ЭлС» Комиссионно ПТО |
| 12. | Учреждения образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления. Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Поверка приборов учета. Ревизия запорной, распределительной арматуры. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. Поверка приборов узла тепловой энергии, ГВС, ХВС и манометров. Ремонт кабинетов №25,№53,№61 МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорск. |  |  |  | июнь | август | Руководители общеобразовательных организаций |
| 18 | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики (все учреждения) | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения. ТО огнетушителей, перекатка пожарных рукавов; Проведение промывки систем отопления и водоснабжения. Ревизия, ремонт, замена отсечной (запорной) и регулирующей арматуры. замена/поверка теплосчетчика, проверка состояния вентиляции. |  |  |  | июнь апрель июнь | август август август | Руководители учреждений |
| 19 | Муниципальные бюджетные учреждения: Служба благоустройства Управление по делам ГО и ЧС | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Ревизия запорной арматуры. Промывка систем отопления (после гидравлических испытаний). Осмотр зданий и сооружений. Ремонт снегоуборочной техники. Заготовка пескосоляной смеси. Ремонт дверей, уплотнение и утепление оконных проемов (по мере необходимости) Поверка приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и манометров. Вскрытие элеваторного узла и прочистка сопла. | ед. т. | 13 1515 |  | июнь июнь | август август | Руководители учреждений Копась Е.Н. |
| 20 | Муниципальное унитарное предприятие БПК «Латона» МО «город Десногорск» Смоленской области | Проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления и водоснабжения Проведение промывки систем отопления. Ревизия запорной арматуры. Ремонт систем отопления (после гидравлических испытаний). Поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС и манометров. |  |  |  | июнь | сентябрь | Руководитель предприятия |
| 21 | Объекты ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и восстановление поврежденных участков после гидравлических испытаний. Промывка систем отопления. Ревизия, ремонт, частичная замена запорной и регулирующей арматуры. Техническое обслуживание и ремонт резервного источника э/снабжения |  |  |  | июль | август | МСЧ № 135 ФМБА России Заместитель начальника по хоз. вопросам |
| 22 | Объекты ЦГ и Э № 135 ФМБА России | Гидравлические испытания внутренних систем отопления и ГВС. Промывка систем отопления Ревизия, ремонт, частичная замена запорной арматуры. Ревизия КИП. Частичная замена оконных блоков. Утепление дверных проемов. Ремонт кровли в хозяйственном корпусе. |  |  |  | июнь | август | ЦГ и Э № 135 ФМБА России Заведующий хозяйством |