6

      Приложение № 2


                                              Утвержден
   постановлением Администрации

      муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
 от  19.05.2025          №  501
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики, здравоохранения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
 к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	№

п/п
	Объекты
	Наименование

работ
	Сроки исполнения работ
	Ответственный исполнитель (организация

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1, база «АТЭС-Десногорск».
	Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода, пожарных гидрантов, а также исправности и работоспособности запорной арматуры. 
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС

Сергеенков Ю.В.; НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	2.
	Промплощадка САЭС I и II очереди.
	Гидравлические испытания на плотность и прочность наружного противопожарного водопровода в объеме регламентных работ.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	3.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория.
	Проверка состояния подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, зданиям и сооружениям.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.; НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.

	4.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория.
	Проверка колодцев пожарных гидрантов на предмет нарушения (повреждения) оголовков колодцев.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.; НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.

	5.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений
	Проверка достаточности и целостности утеплительного материала для колодцев пожарных гидрантов.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В. 

	6.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС
	Выполнить утепление колодцев пожарных гидрантов на территории промплощадки, включая территорию строящихся объектов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	7.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Проверить наличие указателей пожарных гидрантов и при необходимости восстановить надписи с указанием буквенного индекса (ПГ), расстояния и диаметра.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.


	8.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,

 участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Проверить наличие конусов пожарных гидрантов и при необходимости восстановить их окраску.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	9.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,  участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1.
	Провести в соответствии с графиком Г-101-ЦОС гидравлические испытания и гидропневматические промывки наружных сетей ППВ и ХПВ.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	10.
	Промплощадка САЭС I и II очереди, стройбаза САЭС,  участок эксплуатации сооружений Профилактория, ОС-1, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить контрольную проверку наличия и готовности к работе первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, стволы, противопожарные щиты и т.п.), а также обеспечения свободного доступа к средствам пожаротушения.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	11.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Провести самопроверки соблюдения противопожарного режима зданий и сооружений с оценкой готовности к ОЗП:

- состояния путей эвакуации на предмет соответствия правилам пожарной безопасности;

- состояния рабочего и аварийного освещения, световых указателей «Выход»;

- наличия в помещениях табличек с указанием ответственных за пожарную безопасность, номеров вызова пожарной охраны, а также наличия инструкций по пожарной безопасности;

- состояния систем пассивной противопожарной защиты (противопожарные двери, огнезащита кабелей и кабельных линий, огнезащита строительных конструкций; заделка кабельных и технологических проходок; противопожарные разрывы и т.д.);

- проверить соответствие эксплуатации электронагревательных приборов требованиям правил и инструкций (в т.ч. недопустимость применения самодельных электронагревательных приборов).
	май
	сентябрь
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	12.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить проверку наличия указателей подземных коммуникаций (при необходимости восстановить) на закрепленной территории
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	13.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить проверку состояния обетонки, наличия крышек люков колодцев подземных коммуникаций на территории, закрепленной за подразделением.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	14.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Обеспечение эксплуатационного и санитарно-технического состояния закрепленной территории: провести уборку территории с составлением акта очистки.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.; НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	15.
	Участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС.
	Выполнить проверку работоспособности механизмов самозакрывания дверей.
	май
	сентябрь
	НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	16.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	На надземных путях трубопроводов провести проверку теплоизоляции трубопроводов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	17.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить очистку от мусора кровель зданий и сооружений с составлением акта очистки.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	18.
	Участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Провести осмотр и очистку приемных воронок и внутренних водосточных стояков от мусора, засорений с составлением акта очистки.
	май
	сентябрь
	НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	19.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить очистку швов примыкания отмосток к зданиям от растительности, очистку отмосток от посторонних предметов, мусора с составлением акта очистки.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	20.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить очистку фундаментов эстакад, трубопроводов от порослей кустарников с составлением акта очистки.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	21.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить проверку наличия маркировки опор эстакад, восстановление маркировки (при выявлении замечаний).
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	22.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС.
	Выполнить проверку наличия маркировки рядов и осей производственных ЗиС и помещений согласно Ис-004-ПТО с восстановлением маркировки (при выявлении замечаний).
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.

	23.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города.
	Выполнить осмотр стен тоннелей, колодцев, камер. Запланировать устранение выявленных замечаний.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	24.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, ЭСиС города.
	Выполнить восстановление теплоизоляции и металлопокрытия трубопроводов и запорной арматуры (по актам о дефектах оборудования).

Выполнить восстановление надписей, маркировки и указателей движения среды на трубопроводах.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	25.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города, база «АТЭС-Десногорск».
	Выполнить обследование помещений, оборудования, баков, трубопроводов спутников обогрева и др., как установленного внутри помещений, так и снаружи, на предмет возможности замерзания в зимний период (с учетом опыта имевшихся случаев замерзания). Составить перечни мест возможного замерзания.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	26.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, база «АТЭС-Десногорск».
	Подготовить к работе в зимних условиях все схемы спутникового обогрева трубопроводов:


выполнить проверку работоспособности и плотности арматуры, при необходимости выполнить ее ремонт;


устранить выявленные замечания;


восстановить теплоизоляцию.

Обеспечить подготовку систем промливневой и хозфекальной канализации:


промывка промливневой и хозфекальной канализации;


очистка колодцев промливневой и хозфекальной канализации;


проверка состояния воронок ливнестоков и ливнестоков с крыш и их проходимости;


устранение выявленных замечаний.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НУ ОС и КНС Санникова Л.И.

	27.
	Участок ЭНИСиС САЭС, участок эксплуатации сооружений Профилактория, участок №2 эксплуатации  ОС и КНС, ЭСиС города.
	Выполнить уборку подземных камер трубопроводов от строительного мусора и посторонних предметов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.;  НУ ЭС Профилактория Тощев С.В.;

НУ №2 эксплуатации ОС и КНС Санникова Л.И.;

НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	28.
	Участок ЭНИСиС САЭС, ЭСиС города.
	Провести шурфовки трубопроводов магистральных т/с № 1, 2, теплосетей города, в соответствии с графиком.
	май
	август
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	29.
	ЭСиС города.
	Провести шурфовки трубопроводов теплосетей города.
	май
	август
	НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	30.
	Участок ЭНИСиС САЭС.
	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) в соответствии с

ПР-119-ОИТПЭ.
	май
	май
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	31.
	ЭСиС города.
	Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей города
	май
	август
	НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	32.
	Участок ЭНИСиС САЭС.
	Магистральные т/с № 1, т/с № 2, т/сети промплощадки I и II очереди, т/с стройбазы Смоленской АЭС:

выполнить ремонт и замену (по отдельной ведомости, с учетом г/испытаний) запорной, дренажной и воздушной арматуры, трубопроводов.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	33.
	ЭСиС города.
	Теплосети города: выполнить ремонт и замену (по отдельной ведомости, с учетом г/испытаний) запорной, дренажной и воздушной арматуры, трубопроводов.
	май
	сентябрь
	НС ЭСиС города Яшкин И.В.

	34.
	Участок ЭНИСиС САЭС.
	Выполнить ревизию и чистку грязевиков Ду400, Ду600 в районе главного корпуса 1-й очереди.
	май
	сентябрь
	НУ ЭНИСиС САЭС

Сергеенков Ю.В.

	35.
	Жилой фонд
	Проведение гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения
	май
	август
	ООО «ККП»

	36.
	Жилой фонд
	Проведение гидравлической промывки системы отопления жилого фонда
	май
	август
	ООО «ККП»

	37.
	Жилой фонд
	Ремонт рулонной кровли
	май
	октябрь
	ООО «ККП»

	38.
	Жилой фонд
	Ремонт рулонной кровли балконных козырьков
	май
	октябрь
	ООО «ККП»

	38.
	Жилой фонд
	Ремонт монтажных швов
	май
	октябрь
	ООО «ККП»

	39.
	Жилой фонд
	Ремонт вентилей, клапанов отопления
	май
	сентябрь
	ООО «ККП»

	39.
	Жилой фонд
	Ремонт остекления
	май
	сентябрь
	ООО «ККП»

	40.
	Жилой фонд
	Ремонт цементной штукатуркой
	май
	октябрь
	ООО «ККП»

	41.
	Жилой фонд
	Ремонт корундом
	май
	октябрь
	ООО «ККП»

	42.
	Жилой фонд
	Опрессовка внутренних систем отопления
	май
	август
	УК «Комфорт сити»

	43.
	Жилой фонд
	Ремонт фасада, цоколя
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»

	44.
	Жилой фонд
	Ремонт лестничных клеток
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»

	45.
	Жилой фонд
	Покраска входных дверей
	май
	сентябрь
	УК «Комфорт сити»


