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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   15.07.2026                    №    694          .
	О создании и утверждении состава городской комиссии по оценке готовности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов и утверждении программы проведения проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов


В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:
1. Создать городскую комиссию по оценке готовности муниципального образования      «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов                 (далее - Городская комиссия) и утвердить её состав согласно приложению 1.
2. Утвердить программу проведения проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов (далее - Программа) согласно приложению 2.

3. Организациям, предприятиям и учреждениям в соответствии с приложением 1 к Программе:

3.1. Создать комиссии и назначить лиц, ответственных за подготовку объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 годов.
3.2. Проверить соответствие организаций, предприятий, учреждений, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии требованиям, установленными     Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», (далее - Правила). В случае отсутствия нарушений обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, представить в Городскую комиссию акты проверки готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов.
4. Городской комиссии:

4.1. Рассмотреть акты проверки готовности организаций, предприятий, учреждений, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов, а при необходимости провести дополнительный осмотр объектов, подлежащих проверке.

4.2. При соответствии организаций, предприятий, учреждений, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Правилам, выдать паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период не позднее 15.09.2026 - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01.11.2026 - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5. Установить срок действия работы Городской комиссии с 01.06.2026 по 15.11.2026.

6. Отделу информационных технологий и связи с общественностью разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Десногорская правда».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области - А.В. Федоренкова.

И.о. Главы муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области                                        З.В. Бриллиантова
  Приложение 1
	к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области        от 15.07.2026     № 694


СОСТАВ

Городской комиссии по оценке готовности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов
	Председатель комиссии
	Федоренков Алексей Витальевич 
	Заместитель Главы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области – начальник Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу

	Заместитель председателя комиссии
	Кокурина Марина Васильевна
	Начальник отдела строительства и ремонтов Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

	Секретарь комиссии
	Шудегова Виктория Александровна
	Ведущий специалист-сметчик Управления по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

	Члены комиссии
	Седунков Вячеслав Владимирович
	Директор Десногорского филиала Общества с ограниченной ответственностью «АТЭС»

	
	Горбачев Александр 

Викторович
	Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора по Смоленской области

	
	Якушев Сергей Владимирович
	Государственный инспектор отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора по Смоленской области

	
	Горная Ольга Сергеевна
	Младший специалист инспекторского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Смоленскойобласти


	Приложение 2

к постановлению Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от  15.07.2026  № 694


ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов
1. Целью программы оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов согласно приложению 4 к настоящей программе.
4. В ходе работы комиссии проверка распределяется следующим образом:

- проверка единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) осуществляется органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) и представителями Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Смоленской области;

- проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется ОМСУ, представителями ЕТО и Ростехнадзора;
- проверка потребителей тепловой энергии, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Правил № 2234 осуществляется представителями ОМСУ и ЕТО;

- проверка Управляющих организаций и иных лиц, ответственных за содержание внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, указанных в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил № 2234, осуществляется представителями ОМСУ, ЕТО и Государственной жилищной инспекции.

5. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы II Правил. Результаты проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых            организаций к отопительному периоду 2026 – 2027 годов оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и актами проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

7. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы II Правил.

Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и актами проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

В отношении теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Сроки составления актов: не позднее 10 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, не позднее 25 октября 2026 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (далее – Паспорт) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается лицами, указанными в части 7 - 10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков.

14. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, не позднее 1 ноября 2026 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае не устранения замечаний указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, управляющими организациями комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

19. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-  показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

20. Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
	Приложение 1
к программе проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов 


Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован
	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 1 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 2 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)

(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)

(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотреб
ляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотреб
ляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотреб
ляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 3 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 4 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


	Приложение 2
к программе проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов 


АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду _________/_________ гг.

______________________                                                                      «_____» _________ 20____г.

         (место составления акта)                                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

                                                                                (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду               от «___» ________ 20__г. по «___» _________ 20__г., утвержденной _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

            (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ________ 20___г. по «___» _________ 20___г. в соответствии с Федеральным законом       от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________ ;

2. ___________________________________ ;

3. ___________________________________ ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к                                                                                                    отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                                                    (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                                    отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                                                    (объект оценки обеспечения готовности)

                                   3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                                   отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                                                                                    (объект оценки обеспечения готовности)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____________/__________ гг.

Председатель комиссии: _________________ ______________________________________________

                                              (подпись)                                                         (расшифровка подписи)
Заместитель председателя 

комиссии                         ________________ ______________________________________________

                                                                    (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Члены комиссии            ________________ _______________________________________________

                                                                    (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр получил):

«_____» _______________ 20_____г.               _____________________________________________

                                                                             (подпись, расшифровка руководителя (его уполномоченного 

                                                                                                                представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

                                                                                                                  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 

                                                                                                                энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 

                                                                                                                                                     к отопительному периоду)

_____________________

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

	              Приложение 3
к программе проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов


ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду ________________/_____________ гг.

Выдан 
,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________ ;

2. ___________________________________ ;

3. ___________________________________ ;

…….

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

	              Приложение 4 

к программе проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов


1. Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки
	№ п/п
	
Проверяемые организации (лица)
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащие проверке и проведению оценки обеспечения готовности

	
	
	
	

	1. 
	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция 
	1) Промышленная зона, расположенная: Смоленская область,  г. Десногорск, пром. зона САЭС и технологически связанные с ней тепловые сети. 
	с 24.08.2026 по 07.09.2026

	2
	Десногорский филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»
	1) Электрокотельная, расположенная: Смоленская область, г. Десногорск санаторий-профилакторий «Лесная Поляна», тепловые сети 
	с 24.08.2026 по 07.09.2026

	
	
	
	

	Объекты  потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке и проведению оценки обеспечения готовности



	1. 
	ООО «ККП» (управляющая компания)
	1. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.1

2. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.2

3. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.3

4. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.4

5. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.5

6. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.5 «А»

7. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.6

8. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.7

9. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.7 «А»

10. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.8

11. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.9

12. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.10

13. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.11

14. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.11 «А»

15. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.12

16. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.12 «А»

17. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.13

18. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.14

19. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.15

20. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.16

21. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, д.28

22. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 1, стр. 3 «А»

23. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.1

24. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.2

25. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.3

26. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.4

27. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.5

28. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.6

29. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.7

30. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.8

31. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.9

32. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.9а

33. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.10

34. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.11

35. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.12

36. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.13

37. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.14

38. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.15

39. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.16

40. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.18

41. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.19

42. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.20

43. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.21

44. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.22

45. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.23

46. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.24

47. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.26

48. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.27

49. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.28

50. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 2, д.29

51. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.1

52. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.1а

53. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.1б

54. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.2

55. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.3

56. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.4

57. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.5

58. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.6

59. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.7

60. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.8

61. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.9

62. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.10

63. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.11

64. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.13

65. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.13а

66. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.14

67. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.15

68. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.15а

69. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.16

70. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.16а

71. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.16б

72. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.17

73. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.18

74. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.19

75. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.20

76. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.21

77. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, д.22

78. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, стр. 4а

79. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, стр. 10а

80. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 3, стр. 14а

81. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.1

82. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.2

83. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.3

84. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.4

85. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.5

86. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.6

87. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.7

88. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.8

89. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.9

90. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.10

91. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.11

92. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.12

93. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.13

94. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.14

95. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.15

96. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.16

97. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.17

98. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.18

99. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.43

100. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.45

101. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.178

102. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.179

103. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.180

104. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.180б

105. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.182

106. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.183

107. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.185

108. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 6, д.408б

109. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 7, д.1

110. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 7, д.2


	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	2. 
	ООО УК «Комфорт сити» (управляющая организация) 


	1. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.44

2. Смоленская обл., г.Десногорск, мкр. 4, д.47
	

	3. 
	
	МБДОУ д/с «Аленка»
	

	4. 
	
	МБДОУ д/с «Ивушка» 
	

	5. 
	
	МБДОУ д/с «Ласточка» 
	

	6. 
	
	МБДОУ д/с «Лесная сказка 
	

	7. 
	
	МБДОУ д/с «Мишутка» 
	

	8. 
	
	МБДОУ д/с «Теремок» 
	

	9. 
	
	МБДОУ д/с «Чебурашка» 
	

	10. 
	
	МБОУ «Средняя школа № 1» 
	

	11. 
	
	МБОУ «Средняя школа № 2»
	

	12. 
	
	МБОУ «Средняя школа № 3»
	

	13. 
	
	МБОУ Центр образования № 1 «Перспектива»
	

	14. 
	
	МБУДО «Дом детского творчества»  
	

	15. 
	
	МБУ «Городской центр досуга»
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	16. 
	
	ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России  
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	17. 
	
	ООО «Латона»
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	18. 
	
	МБУ «Служба благоустройства» 
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	19. 
	
	МБУ «Десногорская центральная библиотека»
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	20. 
	
	МБУ «Молодежный центр»
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	21. 
	
	МБУДО «Десногорская детская художественная школа»  
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	22. 
	
	МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»


	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	23. 
	
	Администрация муниципального образования
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	24. 
	
	МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна»» 
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	25. 
	
	МБУДО «Десногорская детская музыкальная школа имени М.И. Глинки» 
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	26. 
	
	МБУК «Десногорский историко-краеведческий музей» 
	с 10.08.2026 по 24.08.2026

	27. 
	
	МБУДО «Спортивная школа» 
	с 10.08.2026 по 24.08.2026


2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки
2.1. Для теплосетевых организаций:

2.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2.1.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2.1.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
2.1.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.1.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

2.1.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.1.8. Обеспечение качества теплоносителей;

2.1.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

2.1.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

2.1.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.1.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.1.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

2.1.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2. Для потребителей тепловой энергии:

2.2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2.2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

2.2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2.2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

2.2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов;

2.2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.2.14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.2.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

2.2.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2.2.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
АДМИНИСТРАЦИЯ


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»


СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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