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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  26.08.2026  № 834


	Об обеспечении населения средствами коллективной защиты на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области               и признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области                  от 02.08.2023 № 736 и от 29.12.2024                  № 1433»                          
	




В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309                   «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях обеспечения защиты населения от опасностей, возникающих в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – муниципальное образование)

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень средств коллективной защиты населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Перечень) (приложение № 1).
1.2. Положение о порядке создания и использования средств коллективной защиты населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Положение) (приложение № 2).
	1.3. Порядок действий населения по сигналам гражданской обороны и в случае применения противником обычных средств поражения в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Порядок) (приложение № 3).
2. Начальнику Управления образования г. Десногорска Т.В. Токаревой, начальнику «УКС и МП» Администрации г. Десногорска А.А. Королёвой, руководителям муниципальных организаций, имеющим на балансе (в управлении) здания с заглубленными помещениями подземного пространства, планируемыми для использования в качестве укрытий обеспечить:
- надлежащее содержание муниципальных объектов, указанных в Перечне;
- доведение Порядка действий до работников муниципальных организаций, персонала                    и учащихся образовательных организаций, посетителей организаций с массовым пребыванием людей; 
- доступ населения в укрытия, в любое время по сигналам гражданской обороны                  и в чрезвычайных ситуациях; 
- выполнение мероприятий гражданской обороны предусмотренных Положением,                    в части касающейся.
3. Генеральному директору ООО «ККП» А.К. Воронцову, директору ООО УК «Комфорт Сити» Т.И. Кочневой, руководителям иных организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования, имеющим на балансе (в управлении, эксплуатации) здания с заглубленными помещениями подземного пространства, планируемыми для использования в качестве укрытий, обеспечить:
- надлежащее содержание объектов, указанных в Перечне;
- доведение Порядка действий до работников организаций;
- доступ населения в укрытия, в любое время по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- выполнение мероприятий гражданской обороны предусмотренных Положением,                     в части касающейся.
4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, расположенных и осуществляющих производственную и иную деятельность на территории муниципального образования, имеющим на балансе, в управлении, эксплуатации защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО), обеспечить:
- содержание ЗС ГО в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583                           «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;
- доступ населения в ЗС ГО указанные в Перечне, в любое время по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать директору филиала «АТЭС – Десногорск» В.В. Седункову определить порядок оперативного отключения внешних трубопроводов системы горячего водоснабжения подведённых к заглубленным помещениям, указанным в Перечне, в период их приведения                  к постоянному использованию в качестве укрытий, в соответствии с п. 5.5.3. Положения.
6. И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС Н.Я. Лазаревой, в установленном порядке организовать:
- учёт средств коллективной защиты населения, расположенных на территории муниципального образования;
- проведение мероприятий по контролю порядка содержания средств коллективной защиты населения, указанных в Перечне;
- информирование населения о порядке действий по сигналам гражданской обороны                      и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
7. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:
- от 02.08.2023 № 736 «Об организации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»;
- от 29.12.2024 № 1433 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 02.08.2023                            № 736 «Об организации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны                   на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».
8. Отделу информационных технологий и связи с общественностью, разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по городскому хозяйству                                            и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области А.В. Федоренкова.



Глава муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области                                        А.А. Терлецкий
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	Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
от 26.08.2026 № 834    





ПЕРЕЧЕНЬ
средств коллективной защиты населения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

	№ п/п
	Номер укрытия
	Адрес укрытия
	Наименование организации-балансодержателя укрытия, 
управляющей организации
	Категория укрываемых
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 микрорайон

	1
	№ 67-ПРУ-0278
	1 мкр-н, стр. 1/1, ТЦ «Феникс», пристройка, магазин «Российский продукт» 
	И.п. Сыромятников А.Г.
	посетители, персонал торгового центра и магазинов, население
	

	2
	№ 67-ПРУ-0281
	1 мкр-н, стр. 11 (1а), магазин «Магнит» (магазин «Бродвей», бывший магазин «Книги») 
	-
	персонал, посетители магазинов, население
	использование временно ограниченно

	3
	№ 1/2с
	1 мкр-н, стр. 2, МБОУ «СШ № 1»
	МБОУ «СШ № 1» г. Десногорска
	персонал организации, учащиеся, воспитанники МБДОУ «Детский сад «Мишутка» (в рабочее время), население
	

	4
	№ 1/4с
	1 мкр-н, стр. 4, МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
	МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Десногорска
	персонал организации, воспитанники 
(в рабочее время), население
	

	5
	№ 1/5с
	1 мкр-н, стр. 5, СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»
	СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»
	персонал организации, учащиеся 
(в рабочее время), население
	

	6
	№ 1/6с
	1 мкр-н, стр. 6, МБУДО «Десногорская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»
	МБУДО «Десногорская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»
	персонал организации, учащиеся 
(в рабочее время), население
	

	7
	№ 1/5а-1
	1 мкр-н, стр. 5а/1, ГЦД 
	МБУ «ГЦД» г. Десногорска
	персонал организации, посетители       
	

	8
	№ 1/6
	1 мкр-н, д. 6
	ООО «ККП» 
	население
	

	9
	№ 1/7
	1 мкр-н, д. 7
	ООО «ККП»
	население
	

	10
	№ 1/10
	1 мкр-н, д. 10
	ООО «ККП»
	население
	

	11
	№ 1/11
	1 мкр-н, д. 11
	ООО «ККП»
	население
	

	12
	№ 1/11а
	1 мкр-н, д. 11а
	ООО «ККП»
	население
	

	13
	№ 1/12а
	1 мкр-н, д. 12а
	ООО «ККП»
	население
	

	14
	№ 1/15
	1 мкр-н, д. 15
	ООО «ККП»
	население
	

	15
	№ 1/3а
	1 мкр-н, стр. 3а («Вега»)

	Служба благоустройства,
Администрация МО,
ООО «ККП»
	персонал организаций (в рабочее время), население
	

	2 микрорайон

	16
	№ 2/2с
	2 мкр-н, стр. 2, МБОУ «Средняя школа № 2»

	МБОУ «Средняя школа № 2» 
г. Десногорска
	персонал организаций, учащиеся, воспитанники МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка», МБДОУ «Детский сад «Алёнка» (в рабочее время), население
	

	17
	№ 2/5с
	2 мкр-н, стр. 5, МБДОУ «Детский сад «Теремок»
	МБДОУ «Детский сад «Теремок»
	персонал организаций и воспитанники, посетители МБУДО «Спортивная школа» г. Десногорска (в рабочее время), МБУ «ФОК Десна» 
г. Десногорска (в рабочее время), население
	

	18
	№ 2/6с
	2 мкр-н, стр. 6, Центральная библиотека
	МБУ «Десногорская библиотека»
	персонал организации, посетители, персонал и воспитанники (в рабочее время), население
	

	19
	№ 2/1
	2 мкр-н, д. 1
	ООО «ККП»
	население
	

	20
	№ 2/10
	2 мкр-н, д. 10
	ООО «ККП»
	население
	

	21
	№ 2/15
	2 мкр-н, д. 15
	ООО «ККП»
	население
	

	22
	№ 2/24
	2 мкр-н, д. 24
	ООО «ККП»
	население
	

	3 микрорайон

	23
	№ 67-ПРУ-0275
	3 мкр-н, стр. Городской рынок
	АО «Десногорский рынок»
	персонал организаций (в рабочее время), население
	

	24
	№ 67-ПРУ-0276
	3 мкр-н, пристройка к д. 19, магазин «Универсам» («Пятёрочка»)
	ООО «Троянда»
	персонал организаций, магазинов, посетители, воспитанники МБДОУ «Детский сад «Ивушка» (в рабочее время), население
	

	25
	№ 67-ПРУ-0277
	3 мкр-н, стр. 4, МБОУ «ЦО № 1 «Перспектива»
	МБОУ «ЦО № 1 «Перспектива» г. Десногорска
	работники организации, учащиеся, воспитанники МБДОУ «Детский сад «Ласточка» (в рабочее время), население
	

	26
	№ 67-ПРУ-0279
	3 мкр-н, пристройка к д. 20, магазин «Меркурий» («Пятёрочка»)
	ООО «Троянда»
	персонал организаций, магазина, посетители (в рабочее время), население
	

	27
	№ 3/3с
	3 мкр-н, стр. 3, МБОУ «СШ № 3»
	МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска
	персонал организации, учащиеся              (в рабочее время), население
	

	28
	№ 3/51с
	3 мкр-н, стр. 51, БПК «Латона»
	ООО «Латона» 
	персонал организации, посетители 
	

	29
	№ 3/4а
	3 мкр-н, д. 4а
	ООО «ККП»
	население
	

	30
	№ 3/10
	3 мкр-н, д. 10
	ООО «ККП»
	население
	

	31
	№ 3/10а
	3 мкр-н, д. 10а
	ООО «ККП»
	население
	

	32
	№ 3/14а
	3 мкр-н, д. 14а
	ООО «ККП»
	население
	

	33
	№ 3/15а-1
	3 мкр-н, стр. 15а/1
	МБУК «Десногорский ИКМ»
	персонал организации, посетители 
(в рабочее время), население
	

	4 микрорайон

	34
	№ 67-ПРУ-0280
	4 мкр-н, д. 12, магазин «Люкс»
	И.п. Илюшин В.В.
	персонал организации, посетители 
(в рабочее время), население
	использование временно ограниченно

	35
	№ 4/2с
	4 мкр-н, стр.2 

	МБУДО «ДДТ» г. Десногорска,
МБУДО «Десногорская ДХШ», 
МБУ «Десногорская библиотека»
	персонал организаций, учащиеся, посетители МБУДО «ДДТ» 
г. Десногорска, МБУДО «Десногорская ДХШ», Детская библиотека, СОГБУ ДЦ СПСиД «Солнышко» (в рабочее время), население
	

	36
	№ 4/5
	4 мкр-н, д. 5
	ООО «ККП»
	население
	

	37
	№ 4/7
	4 мкр-н, д. 7
	ООО «ККП»
	население
	

	38
	№ 4/8
	4 мкр-н, д. 8
	ООО «ККП»
	население
	

	39
	№ 4/16
	4 мкр-н, д. 16
	ООО «ККП» 
	население
	

	40
	№ 4/17
	4 мкр-н, д. 17
	ООО «ККП»
	персонал и воспитанники МБДОУ «Детский сад «Ивушка», население 
	

	41
	№ 4/43
	4 мкр-н, д. 43
	ООО «ККП»
	население
	

	№ п/п
	Номер укрытия
	Адрес укрытия
	Наименование организации-балансодержателя укрытия, 
управляющей организации
	Категория укрываемых, период времени
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	42
	№ 4/44
	4 мкр-н, д. 44
	ООО УК «Комфорт Сити»
	население
	

	43
	№ 4/45
	4 мкр-н, д. 45
	ООО «ККП»
	население
	

	44
	№ 4/47
	4 мкр-н, д. 47
	ООО УК «Комфорт Сити»
	население
	

	6 микрорайон

	45
	№ 6/178
	6 мкр-н, д. 178
	ООО «ККП»
	население
	

	46
	№ 6/180
	6 мкр-н, д. 180
	ООО «ККП»
	население
	

	47
	№ 6/182
	6 мкр-н, д. 182
	ООО «ККП»
	население
	

	48
	№ 6/183
	6 мкр-н, д. 183
	ООО «ККП» 
	население
	

	49
	№ 6/185
	6 мкр-н, д. 185
	ООО «ККП» 
	население
	

	7 микрорайон

	50
	№ 7/1
	7 мкр-н, д. 1
	ООО «ККП»
	население
	

	51
	№ 7/2
	7 мкр-н, д. 2
	ООО «ККП»
	население
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	Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
от 26.08.2026 № 834




[bookmark: P149]ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и использования средств коллективной защиты на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

I. Общие сведения о средствах коллективной защиты населения 

1.1.  Настоящий порядок разработан с учётом требований, изложенных                                        в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», «СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77» (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2022 г. № 1101/пр), «ГОСТ Р 42.4.03-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования» (утверждён приказом Росстандарта от 12.05.2022 № 283-ст), «ГОСТ Р 42.4.16-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования» (утверждён и введен в действие Приказом Росстандарта                  от 23.11.2023 № 1470-ст), приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении                        и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»,               в целях обеспечения защиты населения на территории муниципального образования                         «город Десногорск» Смоленской области (далее – муниципальное образование) от опасностей, возникающих в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, организации мероприятий по повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и приспособлению заглубленных помещений подземного пространства,                                планируемых для использования в качестве укрытий (далее – ЗППП).
1.2.  Термины и определения:
гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации                       от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,                      а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) - специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника;
заглубленное помещение подземного пространства, приспособленное для укрытия населения (ЗППП) - часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленное                  в грунт, ограниченное ограждающими и несущими строительными конструкциями, способное обеспечить защиту укрываемого населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения;
укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;
усиление строительных конструкций - комплекс мероприятий, обеспечивающий повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции здания или сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями;
беспилотное воздушное судно (БВС) - воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот);
беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - автоматизированный интерактивный беспилотный летательный аппарат, способный выполнять полет по заданному маршруту                      и поддерживать свою ориентацию в пространстве без вмешательства человека, но в то же время может реагировать на управляющие воздействия человека-оператора;                         
безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и иных чрезвычайных ситуаций, подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения                        и хранения материальных и культурных ценностей;
мероприятия по повышению готовности ЗС ГО и ЗППП – комплекс мероприятий направленных на приведение защитных сооружений гражданской обороны в состояние готовности к использованию по назначению, в соответствии с требованиями нормативных документов, а также на подготовку заглубленных помещений подземного пространства                        к использованию в качестве укрытий для защиты населения от опасностей, возникающих                         в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, включая работы                         по поддержанию в исправном состоянии инженерно-технических систем, коммуникаций                   и строительных конструкций объектов.
население - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации;
обычные средства поражения (ОСП) — это виды вооружений и боеприпасов, действие которых основано на использовании кинетической энергии, взрывного действия, осколочного, зажигательного и других поражающих факторов, при этом они не относятся к оружию массового поражения (ядерному, химическому, биологическому);
объекты гражданской обороны – здания, сооружения, транспортные средства, коммуникации, пункты управления, специализированные помещения и другие объекты, которые непосредственно используются органами управления и силами ГО для решения                      задач гражданской обороны; 
опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - совокупность условий, которые сложились в результате применения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) различных видов вооружения или в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и при которых возникла угроза воздействия поражающих факторов                 на население, окружающую среду, материальные и культурные ценности или существует вероятность возникновения такой угрозы;
средства коллективной защиты населения (СКЗ) - это инженерные сооружения                        и технические системы, предназначенные для одновременной защиты группы людей                          от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций: аварий на потенциально опасных объектах, стихийных бедствий, а также от современных средств поражения;
угрожаемый период – период постепенного или внезапного обострения обстановки,    как правило, непосредственно предшествующий началу войны, характеризуется крайним напряжением отношений между противостоящими государствами, по времени может быть продолжительным, используется обеими сторонами для завершения военных приготовлений, наращивания состава и повышения боевой готовности вооружённых сил, их развёртывания, перевода экономики на военное положение; 
фугасное действие - действие боеприпасов, при котором цель поражается продуктами взрыва разрывного заряда и образующейся ударной волной;
эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из опасных зон и его кратковременному размещению в безопасных районах вне зоны действия поражающих факторов чрезвычайной ситуации, а в военное время поражающих факторов современных средств поражения, в том числе ядерного, химического или бактериологического оружия.
1.3. К средствам коллективной защиты населения относятся следующие объекты гражданской обороны:
1.3.1. Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО):
1.3.1.1. Убежища создаются:
- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне                                        и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего приём и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;
- для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся                  на её территории в пределах периметра защищенной зоны.
1.3.1.2. Противорадиационные укрытия создаются:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного загрязнения за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного загрязнения.
1.3.1.3. Укрытия создаются:
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной                      к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной                     к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения.
1.3.2. Заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения (ЗППП) – используются для совместного укрытия населения, не указанного в п. 1.3.1. настоящего Положения и наибольшей работающей смены организации, обеспечивающей приём и укрытие населения, дополнительно к имеющимся защитным сооружениям гражданской обороны                    или при их отсутствии.
1.4. Мероприятия по созданию и повышению готовности средств коллективной защиты населения, должны планироваться и проводиться заблаговременно, в установленном порядке:
1.4.1. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно (в мирное время), следует проводить в возможно короткие сроки, в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время.
1.4.2. Создание и подготовка средств коллективной защиты, осуществляется заблаговременно, в мирное время, путём:
- строительства новых объектов гражданской обороны, в том числе возведения быстровозводимых объектов, с применением полносборных железобетонных сооружений                     и конструкций, изделий блок-модульного типа или других материалов;
- реконструкции, ремонта существующих объектов капитального строительства или                  их частей с целью приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам гражданской обороны (приспособление);
- подтверждения соответствия объекта капитального строительства или его частей требованиям, предъявляемым к объектам гражданской обороны;
- приспособления зданий и сооружений подземного пространства для укрытия населения.
1.5. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного                     и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки                        в состояние готовности к использованию по назначению.

II. Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны

2.1.  Содержание имеющихся защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) и проведение мероприятий по приведению их в готовность к приёму укрываемых, осуществляется в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении                          и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2.2.  Готовность ЗС ГО и использование их по назначению обеспечивают руководители организаций, на балансе (в управлении) которых они находятся (далее - балансодержатели).
2.3. В мирное время защитные сооружения гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций                                     и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию                      по назначению.
III. Общие требования, предъявляемые к заглубленным помещениям
подземного пространства, используемым в качестве укрытий

3.1. Заглубленные помещения подземного пространства, используемые в качестве укрытий (далее – ЗППП, укрытия) предназначены для защиты населения от фугасного                        и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций вышерасположенных этажей зданий при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в период мобилизации и в военное время. 
3.2. Под заглубленными помещениями подземного пространства понимаются помещения, с отметкой пола ниже планировочной отметки земли, к которым относятся:
- подвальные и цокольные этажи зданий;
- гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружений;
- простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).
3.3. К заглубленным помещениям в общем случае относятся следующие группы помещений:
- группа 1 - подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли;
- группа 2 - гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли,               а также сооружения метрополитена;
- группа 3 - подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли;
- группа 4 - помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы               и т.п.), а также подземные горные выработки.
3.4. Заглубленные помещения подземного пространства, используемые в качестве укрытий,  не относятся к ЗС ГО, но выполняют аналогичные функции по укрытию населения.
3.5. Приспособление заглубленных помещений необходимо применять с учётом использования их в мирное время для нужд экономики или обслуживания населения.
3.6. Заглубленные помещения подземного пространства, рассматриваются                                   для использования в качестве кратковременных укрытий, с учётом следующих необходимых требований:
3.6.1. По объёмно-планировочному решению:
- высота заглубленных помещений - не ниже 1,7 м;
- норма площади пола основных помещений на одного укрываемого - не менее 0,6 кв.м. (при условии наличия приточно-вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением                          и обеспечения необходимых параметров воздухообмена);
- внутренний объём помещения - не менее 1,2 куб.м на одного укрываемого                           (при условии наличия приточно-вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением                        и обеспечении необходимых параметров воздухообмена);
- количество входов в заглубленные помещения – не менее двух.
3.6.2. Для обеспечения необходимых условий пребывания укрываемых в заглубленных помещениях должны максимально использоваться существующие системы вентиляции, электроснабжения, канализации, отопления и другие имеющиеся инженерные системы.
3.7. Радиус сбора укрываемых следует принимать до 500 м.
3.8. В случае фактического отсутствия необходимого количества заглубленных помещений подземного пространства в установленном радиусе, для укрытия могут быть приспособлены лестничные площадки и другие внутренние помещения, расположенные                  не выше 1 этажа жилых домов, административных и других капитальных (железобетонных, кирпичных) зданий.

IV. Требования, предъявляемые к инженерным системам
заглубленных помещений подземного пространства

4.1. При использовании (приспособлении) заглубленных помещений подземного пространства и иных помещений в существующих зданиях, в качестве укрытий, каких-либо специальных требований к инженерным системам жизнеобеспечения (электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации) не предъявляется. Имеющиеся инженерные системы используются в соответствии с функциональным назначением наземной части здания или сооружения.
4.2. При наличии в подвальных и цокольных этажах здания инженерных систем (вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления) следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми к соответствующим системам противорадиационных укрытий.
4.3. В помещениях, приспосабливаемых в качестве укрытий, следует предусматривать естественную вентиляцию (для укрытий малой вместимости) или использовать имеющуюся приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, запроектированную для нужд заглубленных помещений и сооружений подземного пространства (для мирного времени),                          с учётом обеспечения требуемого воздухообмена.
Естественная вентиляция укрытий, заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для защиты населения, размещаемых в подвальных                               и цокольных этажах зданий, осуществляется за счёт температурного напора через воздухозаборные и вытяжные шахты. При этом отверстия для подачи приточного воздуха следует располагать у пола помещений, вытяжные - у потолка, а также через вентиляционные проёмы, которые следует предусматривать с противоположных сторон, обеспечивая проветривание.
4.4. Электроснабжение заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, предназначенных для защиты населения, следует предусматривать от сети зданий, в которые они встроены. В случае отсутствия электроэнергии, освещение  помещений может осуществляться с помощью переносных фонарей.
4.5. Прокладка (прохождение) транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, предназначенные для защиты населения, не допускается.
4.6. Трубопроводы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, связанные                с общей системой инженерного оборудования здания, допускается прокладывать через помещения укрытий, заглубленные помещения и сооружения подземного пространства.


V. Порядок подготовки заглубленных помещений 
подземного пространства к использованию в качестве укрытий

5.1. Заглубленные помещения подземного пространства принимаются к использованию (приспосабливаются) в качестве укрытий, дополнительно к имеющимся защитным сооружениям гражданской обороны, мероприятия по приведению их в готовность к приёму укрываемых проводятся в срок, предусмотренный Планом гражданской обороны муниципального образования на основании соответствующего решения уполномоченного должностного лица (руководителя гражданской обороны).
5.2. Подготовка к использованию заглубленных помещений подземного пространства                       в качестве укрытий, в зависимости от обстановки, осуществляется заблаговременно или                       в кратчайшие сроки угрожаемого периода, с последующим обеспечением доступа в них населения, в любое время суток по сигналам гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях. 
5.3. Использование населением укрытий осуществляется при возникновении опасностей, связанных с угрозой интенсивного применения противником обычных средств поражения                       в периоды военных конфликтов, мобилизации и в военное время, до окончания периода необходимости их использования или организованной эвакуации населения муниципального образования в безопасный район. 
5.4. Руководители организаций (руководители гражданской обороны объектов), независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, при планировании и подготовке мероприятий гражданской обороны, предусматривают заблаговременное проведение в установленном порядке следующих мероприятий по обеспечению работников средствами коллективной защиты:
5.4.1. Организуют ведение учёта существующих и создаваемых объектов гражданской обороны, находящихся на балансе организаций (в собственности, в управлении,                            в пользовании или на ином законном основании).
5.4.2. Принимают меры по поддержанию в состоянии готовности к использованию                  по назначению имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, состоящих на балансе (в управлении) организаций.
5.4.3. Определяют количественную потребность в укрытии работников организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.4.4. Организуют обследование имеющихся на территориях организаций заглубленных помещений подземного пространства, с целью определения наиболее подходящих помещений для использования в качестве укрытий, в случае отсутствия защитных сооружений гражданской обороны.
5.4.5. Проводят мероприятия по приспособлению заглубленных и иных помещений для использования в качестве укрытий.
5.4.6. Проводят мероприятия по оборудованию на территориях организаций быстровозводимых простейших укрытий и (или) установке железобетонных укрытий блок-модульного типа на расчётное количество укрываемых, в случае отсутствия на территориях                          или вблизи организаций заглубленных и иных помещений, расположенных в капитальных зданиях (строениях), подходящих для использования в качестве укрытий.
5.4.7. Создают звенья по обеспечению готовности укрытий из числа работников организаций, с назначением должностного лица, ответственного за открытие входов                              в помещения по сигналам ГО, на каждое укрытие или группу укрытий.
5.4.8. Определяют порядок действий работников организаций по приведению укрытий     в готовность к приёму укрываемых.
5.4.9. При эксплуатации заглубленных помещений в режиме повседневной деятельности обеспечивают:
- содержание подвальных помещений в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при котором не допускается складирование и загромождение помещений крупногабаритными предметами, мебелью, горючими материалами, мусором, токсичными веществами, ёмкостями с газами, горючими                   и легковоспламеняющимися жидкостями;
- поддержание в исправном состоянии имеющихся в помещениях инженерно-технических систем и коммуникаций (вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления) и оперативное устранение возникших неисправностей;
- проведение мероприятий, исключающих подтопление помещений грунтовыми водами, а также в период дождей и таяния снега;
- поддержание в исправном состоянии строительных конструкций.
5.5. При переводе помещений на режим укрытия, проводятся следующие мероприятия: 
5.5.1. По повышению защитных свойств перекрытий, несущих и ограждающих конструкций заглубленных помещений, которые могут достигаться за счёт: 
- усиления конструкций без изменения их конструктивных схем;
- усиления конструкций с изменением их конструктивных схем.
Мероприятия по повышению защитных свойств перекрытий не должны существенно затруднять использование помещений по прямому назначению или препятствовать технологическому процессу.
5.5.2. Закладываются (заделываются) ненужные проёмы и отводы в наружных ограждающих конструкциях, с учётом соблюдения требований равной защиты, имеющиеся оконные проёмы (наружные световые окна подвальных помещений) закладываются мешками                с песком.
5.5.3. Подготавливаются имеющиеся инженерные системы (вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, отопления), в том числе проводится отключение при помощи специальных устройств, коммуникаций (технических трубопроводов), которые могут представлять опасность для укрываемых (трубопроводы (транзитные трубопроводы) системы горячего водоснабжения).
5.5.4. Усиливается герметизация дверей (при необходимости).
5.5.5. Помещения укрытий укомплектовываются и оснащаются: 
- запасом воды, при отсутствии водопровода в укрытиях необходимо предусматривать места для размещения переносных баков (ёмкостей) с питьевой водой из расчета 2 литра                     в сутки на одного укрываемого;
- противопожарным инвентарём (огнетушителями, ящиком с песком и т.д.);
- инвентарём для выполнения простейших работ по выходу из укрытия в случае завала входов (лопатами, ломом и другим инвентарём);
- ёмкостью (баком) и мешками для сбора мусора;
- местами для сидения укрываемых (устанавливаются скамьи или стулья из классов                     и кабинетов, расположенных в здании), при этом должна сохраняться максимальная вместимость помещений;
- санитарным постом с необходимым набором для оказания первой помощи пострадавшим, который может оборудоваться в виде выгороженного пространства ширмами или быстровозводимыми перегородками вблизи входов в сооружение (оснащение санитарного поста не нормируется);
- санитарным узлом (при отсутствии в помещениях системы канализации, в укрытии малой вместимости может применяться плотно закрываемая выносная тара или биотуалет, установленные в отдельном помещении, виды и типы выносной тары не нормируются). 
5.5.6. В помещениях, на видном месте размещаются Правила поведения укрываемых                   и другая необходимая документация. 
5.5.7. На входных дверях (с наружной стороны) размещается актуальная информация              о месте нахождения ключей от подвальных помещений и номере телефона ответственного                    за их хранение должностного лица (раздел VI настоящего Положения).
5.5.8. На маршрутах движения к укрытиям размещаются указатели с расстоянием                     до входа (раздел VI Положения).
5.5.9. С работниками организаций проводятся инструктажи по гражданской обороне,                   в ходе которых доводится порядок действий по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5.6. Руководители организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами (далее - УК), товарищества собственников жилья (далее -ТСЖ), в установленном порядке обеспечивают:
- содержание подвальных помещений (помещений цокольных этажей) обслуживаемых многоквартирных жилых домов, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;
- проведение инструктажей по гражданской обороне с работниками управляющих организаций, в ходе которых доводится порядок действий при переводе подвалов на режим укрытия и оперативному открытию подвальных помещений по сигналам гражданской обороны;
- проведение на базе учебно-консультационных пунктов управляющих организаций инструктажей по гражданской обороне с жильцами обслуживаемых жилых домов и доведение информации о местах расположения ближайших укрытий, а также порядка действий                         по сигналам гражданской обороны и при возникновении ЧС.

VI. Порядок обозначения маршрутов движения к укрытиям

6.1. Руководители организаций, в том числе УК или ТСЖ, имеющих на балансе,                              в управлении или эксплуатации здания с ЗС ГО или ЗППП, обеспечивают проведение следующих мероприятий по обозначению укрытий и маршрутов движения к ним:
6.1.1. Размещение на дверях укрытий или на видном месте у входа в укрытие, информации в виде таблички установленного образца (форма 1), размером не менее 50 x 60 см, внутри которой указывается:
- наименование объекта гражданской обороны – УКРЫТИЕ;
- принадлежность укрытия (наименование организации, УК или ТСЖ);
- место хранения ключей (адрес);
- номер телефона;
- должность и фамилия ответственного лица.






Форма 1
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6.1.2. Маршруты движения при подходе к укрытию обозначаются внешними указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время                    (на наружных стенах зданий, ограждениях, воротах, калитках и т.д.). В зданиях также могут использоваться внутренние указатели направления движения к входам, расположенным внутри зданий. Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры внешнего указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа (форма 2). Нанесение надписи может осуществляться краской с использованием трафарета.

Форма 2
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6.1.3. На табличках и указателях фон - белый, шрифт - черный, размеры указаны                            в сантиметрах.
6.1.4. На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей, один комплект хранится у старшего (дежурного) по укрытию, другой в организации – балансодержателе ЗС ГО (ЗППП), управляющей организации.

VII. Порядок информирования населения о порядке действий 
по сигналам гражданской обороны и местах расположения укрытий 

7.1. Информирование населения о порядке действий по сигналам гражданской обороны и местах расположения укрытий, осуществляется путём размещения информации:
- на официальном сайте Администрации муниципального образования;
- в учебно-консультационных пунктах управляющих организаций, на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов, в памятках по гражданской обороне; 
- на стендах по гражданской обороне в организациях и на предприятиях;
- в программах инструктажей по гражданской обороне организаций.

VIII. Общий порядок действий населения по сигналам гражданской обороны
и в случае применения противником обычных средств поражения

8.1. При речевом оповещении по сигналам гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога!» (или «Ракетная опасность!»), с непрерывным включением  электрических сирен и применении противником обычных средств поражения, в том числе              с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необходимо проследовать                   в ближайшее укрытие.
8.2. Укрытие учащихся, воспитанников и персонала образовательных организаций                     в рабочее (учебное) время угрожаемого периода, осуществляется в зданиях образовательных организаций, имеющих соответствующие помещения или в других ближайших укрытиях. 
8.3. В зависимости от обстановки, в случае внезапного возникновения опасности,                            для укрытия могут использоваться:
- подвалы и цокольные этажи капитальных жилых домов, зданий и сооружений, в том числе расположенных на территориях организаций (предприятий); 
- внутренние помещения, не имеющие оконных проёмов в жилых домах и иных капитальных зданиях (строениях);
- подъезды многоквартирных жилых домов;
- простейшие укрытия, в том числе в виде естественных и искусственных углублений               на местности. 
8.4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!» «Радиационная опасность!», в случае возможного радиоактивного загрязнения территории при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, защита населения в установленном порядке осуществляется:
8.4.1. В ЗС ГО, соответствующих установленным требованиям по нормативному времени пребывания – установленных категорий населения (работников организаций, задействованных в проведении мероприятий по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС));
8.4.2. Путём проведения организованной экстренной эвакуации населения в безопасный район, осуществляемой от подъездов жилых домов личным автотранспортом, а также автотранспортом, предоставленным эвакуационной комиссией муниципального образования,         от установленных мест сбора населения. 

IX. Порядок финансирования мероприятий по повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны и приспособлению заглубленных помещений подземного пространства для использования в качестве укрытий

9. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению готовности защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и приспособлению заглубленных помещений подземного пространства для использования в качестве укрытий (ЗППП), в установленном порядке осуществляется:
9.1. В пределах средств, предусмотренных Решением о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счёт средств областного бюджета выделяемых в порядке софинансирования, при проведении мероприятий на муниципальных объектах гражданской обороны. 
9.2. За счёт средств министерств, ведомств и организаций, независимо                              от организационно-правовых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности            (далее – организации), являющихся балансодержателями зданий с встроенными объектами гражданской обороны или отдельно стоящих объектов гражданской обороны (далее – объекты), обладающих правами собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения                 в отношении указанных объектов (владеющих и пользующихся объектами на праве собственности или на ином законном основании), при проведении мероприятий на объектах указанных организаций. 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
от 26.08.2026 № 834





ПОРЯДОК
действий населения по сигналам гражданской обороны и в случае применения
противником обычных средств поражения, в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

I. Общие сведения о сигналах гражданской обороны

1.1.  В соответствии с совместным приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»,                   определен единый сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!».
Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут, с последующей передачей по сетям связи (в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ) аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений, с информированием населения о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях.
1.2. Сигнал «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения                  об угрозе нападения противника, а также при аварии, катастрофе или стихийном бедствии. Сигнал подается как способом включения сирен, громкоговорящей связи, телерадиовещания, так и путём прерывистых гудков транспортных и других средств.
1.2.1. Действия населения по сигналу:
- услышав сигнал необходимо немедленно включить радио, телевизор и прослушать сообщение о порядке действий;
- полученную информацию по возможности передать соседям;
- соблюдать спокойствие;
- действовать согласно полученной информации.
1.2.2. После сигнала «Внимание всем!» могут последовать другие сигналы                                   с информацией об угрозе воздушного нападения противника, химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.
1.3. Сигнал «Воздушная тревога!» предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника, непосредственной опасности поражения города (района).
1.3.1. Действия населения по сигналу при нахождении дома: 
- отключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы;
- взять с собой заранее приготовленные: личные документы, средства индивидуальной защиты, воду, продовольствие, медикаменты;
- плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства и двери;
- при необходимости оказать помощь детям и людям с ограниченными возможностями;
- убыть в ближайшее укрытие (подвальное помещение).
1.3.2. Действия по сигналу работников организаций, при нахождении на рабочем месте:
- выполнить требования инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы;
- убыть в укрытие (подвал).
В организациях, где по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются только дежурные смены.
1.3.3. Порядок действий при нахождении в личном или общественном транспорте,                при подаче сигнала:
- остановить транспортное средство;
- выйти из транспортного средства в месте его остановки;
- выполнить указания постов полиции;
- убыть в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, а при его отсутствии использовать естественные укрытия на местности и подземные пространства (подвалы).
1.3.4. Население покидает защитные сооружения гражданской обороны по сигналу «Отбой воздушной тревоги» и с разрешения старшего по укрытию. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе.
1.4. Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с повтором для оповещения населения о том, что угроза непосредственного нападения противника миновала, например: «Внимание! Внимание! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!».
После объявления этого сигнала:
- персонал возвращается к месту работы, участвует в мероприятиях по ликвидации последствий нападения;
- неработающее население вместе с детьми возвращается к местам проживания                             и действует в соответствии с объявленным порядком.
В дальнейшем необходимо внимательно следить за сигналами и распоряжениями органов, осуществляющих управление гражданской обороной, так как возможно повторное нападение.
1.5. Сигнал «Радиационная опасность!» подается при угрозе и приближении радиоактивного облака, а также при образовавшемся радиоактивном загрязнении территории,        в связи с чем, потребуется своевременное проведение защитных мероприятий: укрытие населения в помещениях, защита органов дыхания, йодная профилактика, введение ограничений в отношении потребления загрязненных пищевых продуктов, эвакуация.
Порядок действий по сигналу:
- включить имеющиеся технические средства получения информации (телевизор, радио и другие) внимательно прослушать сообщения;
- плотно закрыть окна и двери;
- закрыть мокрой тканью щели вокруг двери и вентиляционные отверстия;
- отключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы;
- взять с собой вещи первой необходимости, личные документы, средства индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующую маску, ватно-марлевую повязку, респиратор), необходимые медикаменты, воду и продукты питания длительного срока хранения (помещённые в герметичный полиэтиленовый пакет);
- подготовиться к эвакуации или выполнить иные действия (в зависимости                                 от поступающих сообщений органа гражданской обороны);
- при необходимости оказать помощь детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями;
- эвакуация в безопасный район осуществляется от подъездов жилых домов личным автотранспортом и автотранспортом, предоставленным эвакуационной комиссией муниципального образования от мест сбора населения.
По соответствующему указанию уполномоченного органа, в целях уменьшения вредного воздействия радиоактивного облучения на людей, могут применяться средства йодной профилактики, в соответствии инструкцией по их применению.
1.6. Сигнал «Отбой радиационной опасности» подается с повтором для оповещения населения о снятии непосредственной угрозы радиоактивного заражения, например: «Внимание! Внимание! Отбой воздушной тревоги! Отбой радиационной опасности!».
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной                              и социальной сферы могут выйти снять средства защиты, покинуть укрытия и вернуться                       к местам работы или проживания.

II. Порядок действий населения
в случае применения противником обычных средств поражения 
в период военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

2.1. Общие сведения об обычных средствах поражения.
Применение противником обычных средств поражения по населённым пунктам                   и объектам экономики представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Ударная взрывная волна и большое количество образовавшихся в результате взрыва осколков боевой части средства поражения, а также фрагменты повреждённых строительных конструкций, стекла                     и камней, разлетающихся с большой скоростью, могут причинить травмы, несовместимые                    с жизнью.
Современные обычные средства поражения, в зависимости от вида и технических характеристик, за короткое время могут доставляться на большие расстояния с использованием авиации (самолётов, вертолётов), ракет различных видов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ствольной артиллерии и систем залпового огня.
В зависимости от типа применяемого вооружения, средства поражения (летящие снаряды, ракеты и иные средства поражения) рассекая воздух на подлёте издают характерные для них звуки (свист, шипение, вой и т.д.), а также усиливающийся звук повышенных оборотов двигателя пикирующего на цель БПЛА – это главный сигнал того, что необходимо экстренно спасаться, обычно через несколько мгновений после характерного звука происходит взрыв.
2.2. Порядок действий в случае применения противником обычных средств поражения:
2.2.1. В случае визуального обнаружения в воздухе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), полёт которого может сопровождаться характерным звуком двигателя, необходимо пройти в ближайшее укрытие (здание), предупредив других граждан об опасности                               и    недопустимости    нахождения    людей    на    открытой    местности   (оповестить  персонал
организации), оперативно сообщить в службу спасения по телефону - 112 или в полицию                   по телефону - 102, следующую информацию:
- свою фамилию, имя, отчество;
- место обнаружения БПЛА (с указанием населённого пункта, организации);
- время обнаружения; 
- количество аппаратов; 
- тип БПЛА (самолётный или квадрокоптерный);
- примерное направление полёта или характер поведения (зависание, барражирование над объектом);
- другую важную информацию.
В случае падения (или посадки) БПЛА на местности, приближаться к нему запрещено, информацию о месте падения необходимо сообщить по указанным телефонам.
 	2.2.2. При заблаговременном речевом оповещении по сигналам гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!» (или «Ракетная опасность!») через громкоговорители и непрерывном включении электрических сирен, не дожидаясь дополнительных разъяснений      по правилам поведения и защиты, необходимо:
- отойти от окон;
- взять заранее приготовленные вещи первой необходимости (документы, телефон, одежду, аптечку, питьевую воду);
- предупредить соседей об опасности, оказать помощь детям, пожилым людям и людям                                     с ограниченными возможностями;
- пройти в ближайшее укрытие или подвальное помещение;
- при отсутствии подвала, необходимо переместиться во внутреннее помещение квартиры или здания (коридор или помещение иного назначения) при условии недопустимости нахождения в помещении напротив оконных и дверных проёмов со стороны возможного обстрела; 
- если при включении системы оповещения вы находитесь на улице, необходимо пройти в ближайшее укрытие или подъезд многоквартирного жилого дома, подвальное помещение, подземный переход, подземную парковку;
- следить за sms-сообщениями в мобильном телефоне и оповещениями, поступающими через громкоговорители (ждать сигнал «Отбой» или дополнительные разъяснения по правилам поведения и защиты).
2.2.3. При внезапном применении противником обычных средств поражения (обстреле), в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в первые секунды после начала обстрела, быстрая реакция, собранность и правильные действия помогут сохранить жизнь и здоровье. Самое главное в данной ситуации - не паниковать и действовать                   в зависимости от обстановки. Помните о том, что стоящий в полный рост человек, более уязвим для разлетающихся осколков взрывающихся средств поражения, даже на большом расстоянии от эпицентра взрыва, в связи с чем, во время начавшегося обстрела рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:
2.2.3.1. При нахождении в здании (жилом доме, квартире), в зависимости от планировки, для экстренного укрытия могут использоваться внутренние помещения (коридор, кладовка, ванная комната и помещения иного назначения), не имеющие оконных проёмов. При этом, необходимо учитывать вид отделки стен помещения, так как наличие на стенах керамической плитки, зеркал, стеклянных полок и других элементов интерьера, могут способствовать нанесению травм и ранений в результате воздействия ударной волны от взрыва.                         Самым опасным элементом в помещениях при обстреле считаются окна, стёкла которых, могут разлететься на множественные осколки, их необходимо заранее плотно заклеить скотчем    крест-накрест в несколько слоёв, что минимизирует разлёт осколков внутрь комнаты. В данной ситуации, окна лучше не закрывать на поворотный механизм – это защитит их от разрушения при воздействии взрывной волны. 
Находясь в помещении, необходимо:
- лечь на пол и быстро переместиться во внутреннее помещение жилого дома (квартиры), не имеющее оконных проёмов, отделённое от стороны обстрела двумя глухими стенами;
- при наличии в доме (здании) подвала, спуститься в него, по возможности взяв с собой мобильный телефон;
- если для укрытия используется погреб на территории частного домовладения, нужно учитывать то, что вход в него может завалить, обязательно заранее подготовьте и оставьте                   в доме на видном месте записку о вашем нахождении в погребе, а также в каком месте участка он находится;
- в случае отсутствия подвала, необходимо спуститься на нижние этажи, заранее определить внутреннюю комнату, чем больше бетонных стен отделяют вас от стороны возможного обстрела, тем лучше;
 	- если известно, с какой стороны ведется обстрел, нужно выбрать самую удаленную комнату с противоположной стороны дома (здания);
- в месте, выбранном для укрытия, необходимо сесть на пол у стены, чем ниже положение тела человека, тем больше шансов, что при близком взрыве средства поражения вас не зацепит осколками и поражающими элементами;
- после окончания обстрела, не спешите сразу покидать укрытие, по возможности лучше всего задержаться в нём на какое-то время (минимум на 20–30 минут), так как обстрел может повториться.
2.2.3.2. При нахождении на открытой местности, необходимо быстро лечь на землю                      и закрыть голову руками, использовать ближайшее углубление в земле – канаву (кювет                        у дороги) или иное углубление на местности, это даст дополнительную защиту, пока гремят взрывы вставать с земли нельзя, перемещаться следует только в крайнем случае если рядом есть укрытие, до которого можно быстро добраться.
2.2.3.3. При нахождении в автомобиле или в общественном транспорте:
- следует немедленно остановить транспорт, отбежать от дороги и залечь на землю, осмотреться и найти поблизости более надёжное укрытие, перемещаться к которому следует короткими и быстрыми перебежками, в паузах между разрывами;
- если обстрел застал вас за рулём движущегося транспортного средства, не пытайтесь уехать, нельзя предугадать, куда может упасть следующий снаряд, лучше остановиться, покинуть транспортное средство и лечь на землю или укрыться в ближайшем здании;
- при заблаговременном включении сигнала воздушной тревоги, необходимо                            пройти в ближайшее укрытие, подойдут капитальные подвалы крепких зданий, в том числе те,                     в которых оборудованы укрытия;
- если вы понимаете, что не успеете добраться до укрытия, необходимо воспользоваться любым углублением на местности (канавой, кюветом у дороги), смотровой ямой гаража, подземным переходом, подвалом или подъездом многоквартирного жилого дома.
2.2.3.4. Для надёжного укрытия не подходят:
- автомобили и иная техника, прятаться под которой опасно тем, что осколки могут пробить бензобак, вызвать возгорание и взрыв;
- пожароопасное и взрывоопасное оборудование (на предприятиях, АЗС и т.д.)
- быстровозводимые здания и строения из лёгких строительных конструкций;
- здания с большой площадью остекления (современные бизнес-центры, офисные здания                         и торгово-развлекательные центры), облицованные стеклом внутри и снаружи, которое при воздействии взрывной ударной волны может превратиться в опасное облако осколков,                           а материалы обшивки здания при возгорании могут выделять много едкого и токсичного дыма, такие строения имеют низкую прочность;
- водоёмы.
2.2.3.5. После окончания обстрела, оставляя место укрытия, всё внимание должно быть сконцентрировано себе под ноги. Не поднимайте с земли незнакомые вам предметы, средство поражения могло иметь кассетную боевую часть элементы которой, часто разрываются при падении, но сразу могут и не сработать, а взорваться позднее в руках от малейшего прикосновения или движения. Различные средства поражения, в том числе мины могут сбрасываться с БПЛА.
Всё внимание необходимо уделить детям и подросткам, не давайте им прикасаться                и поднимать с земли любые незнакомые предметы!
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