|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению Администрациимуниципального образования«город Десногорск» Смоленской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ПРОЕКТ |

**АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области**

**на 2024-2035 годы**

г. Десногорск, 2023 г.

Пункт 3.3.4 Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

|  |
| --- |
| Баланс тепловой энергии по источнику филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» |
| Наименование показателей | Единица измерения | Величина |
| 1. Производство теплоэнергии (выработка) | Тыс. Гкал | 695,19 |
| 2. Расход на собственные (производственные) нужды | Тыс. Гкал | 217,37 |
| 3. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 477,82 |
| 4. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | Тыс. Гкал |  0,0 |
| 5. Полезный отпуск теплоэнергии  | Тыс. Гкал | 477,82 |
| 5.1. в том числе - полезный отпуск теплоэнергии по регулируемым ценам (договорам) | Тыс. Гкал | 477,82 |
| 5.1.1. Потери тепловой энергии в сетях Десногорского филиала ООО «АТЭС» | Тыс. Гкал | 96,63 |
| 5.1.2. Расход на собственные нужды ООО "АТЭС" | Тыс. Гкал | 4,17 |
| 5.1.3. Потребители САЭС | Тыс. Гкал | 120,68 |
| 5.1.4. Потребители сторонних организаций стройбазы | Тыс. Гкал | 22,71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.5. Потребители ООО "АТЭС" (город) | Тыс. Гкал | 233,63 |

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, скорректирован и согласован с Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 10 марта 2023 года